«УТВЕРЖДАЮ»

ДИРЕКТОР ООО «УК» УЮТНЫЙ ДОМ»

В.Н. ВОРОНИН

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛОГО ФОНДА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНМЙ ПЕРИОД 2011-2012г.

|  | РЕМОНТ КРОВЛИ, м2 | РЕМОНТ ОТМОСТКИ, м2 | РЕМОНТ ФАСАДОВ, м2 | ПОКРАСКА М. ФОРМ, м.п. | СМЕНА ПЛАФОНОВ, шт. | РЕВИЗИЯ ЗАДВИЖЕК, шт. | ПРОМЫВКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ, шт. | РЕВИЗИЯ ВЕНТИЛЕЙ, шт. | РЕМОНТ ИЗОЛЯЦИИ, м.п. | НАВЕСКА ПРУЖИН, шт. | ОСТЕКЛЕНИЕ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖУКОВСКОГО 25 | - | - | - | 10 | 7 | 9 | 1 | 80 | 11 | - | - |
| ЖУКОВСКОГО 27 | - | - | - | 9 | 4 | 9 | 1 | 120 | 4 | - | - |
| АГРОНОМИЧЕСКАЯ 10 | - | - | - | 5 | - | 10 | 1 | 82 | 6 | - | - |
| АГРОНОМИЧЕСКАЯ 12 | - | - | - | - | 6 | 10 | 1 | 84 | - | - | - |
| АГРОНОМИЧЕСКАЯ 14 | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 1 | 120 | - | - | 4 |
| АГРОНОМИЧЕСКАЯ 17 | - | - | - | - | 8 | 10 | 1 | 80 | - | - | - |
| МИСТЮКОВА 12 | - | - | - | - | 3 | 10 | 1 | 80 | - | - | - |
| КРИВЕНКОВА 29 | - | - | - | - | 3 | 10 | 1 | 120 | - | - | - |
| БЕЛАНА 2 | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 80 | - | - | - |
| Бунина 13 | - | - | - | 11 | 9 | 14 | 3 | 50 | - | 10 | - |
| Лутова 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лутова 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Лутова 12 |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
| Лутова 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лутова 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  | 42 | 45 | 102 | 12 | 896 | 21 | 10 | 4 |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «УК «УЮТНЫЙ ДОМ»									В.А. ПАНИН