«УТВЕРЖДАЮ»

ДИРЕКТОР ООО «УК» УЮТНЫЙ ДОМ»

_________________         В.Н. ВОРОНИН

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛОГО ФОНДА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНМЙ ПЕРИОД 2013-2014г.

|  | РЕМОНТ КРОВЛИ, м2 | РЕМОНТ ОТМОСТКИ, м2 | РЕМОНТ ФАСАДОВ, м2 | ПОКРАСКА М. ФОРМ, м.п. | СМЕНА ПЛАФОНОВ, шт. | РЕВИЗИЯ ЗАДВИЖЕК, шт. | ПРОМЫВКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ, шт. | РЕВИЗИЯ ВЕНТИЛЕЙ, шт. | РЕМОНТ ИЗОЛЯЦИИ, м3 | НАВЕСКА ПРУЖИН, шт. | ОСТЕКЛЕНИЕ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖУКОВСКОГО 25 | 5 | - | - | 15 | 5 | 29 | 1 | 220 | 0,01 | - | - |
| ЖУКОВСКОГО 27 | 5 | - | - | - | 6 | 29 | 1 | 220 | 0,02 | - | - |
| АГРОНОМИЧЕСКАЯ 10 | 4 | - | - | 25 | 8 | 29 | 1 | 212 | 0,04 | - | - |
| АГРОНОМИЧЕСКАЯ 12 | 5 | - | - | 20 | 3 | 27 | 1 | 203 | 0,04 | - | - |
| АГРОНОМИЧЕСКАЯ 14 | - | - | - | - | 8 | 43 | 1 | 277 | 0,01 | - | - |
| АГРОНОМИЧЕСКАЯ 17 | - | - | - | 5 | 2 | 29 | 1 | 202 | - | - | - |
| МИСТЮКОВА 12 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 168 | - | - | - |
| КРИВЕНКОВА 29 | - | - | - | - | 4 | 19 | 1 | 254 | - | - | - |
| БЕЛАНА 2 | - | - | - | - | 2 | 20 | 1 | 137 | - | - | - |
| Бунина 13 | - | - | 20 | - | 5 | 99 | 1 | 266 | - | 12 | - |
| Лутова 2 | - | - | - | - | - | 37 | 1 | 258 | - | - | - |
| Лутова 4 | - | - | - | - | - | 33 | 1 | 341 | - | - | - |
| Лутова 6 |  |  |  |  |  | 51 | 4 | 261 |  |  |  |
| Лутова 8 | - | - | - | - | - | 57 | 1 | 265 | - | - | - |
| Лутова 10 | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 144 | - | - | - |
| Лутова 12 | - | - | - | - | 5 | 33 | 1 | 356 | - | - | - |
| Лутова14 | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 144 | - | - | - |
| Лутова16 | - | - | - | - | 4 | 33 | 1 | 341 | - | - | - |
| Лутова18 | - | - | - | - | - | 57 | 1 | 265 | - | - | - |
| Свиридова 7 | - | - | - | - | 6 | 98 | 1 | 262 | - | 5 | - |
| Итого: | 19 | - | 20 | 65 | 58 | 795 | 23 | 4796 | 0,12 | 17 | - |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «УК «УЮТНЫЙ ДОМ»									В.А. ПАНИН